| ENERJİ ETÜDÜ |  |
| --- | --- |
| Nedir? | Bir enerji etüdü işletme içerisinde enerjinin nasıl kullanıldığını anlayarak enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili iyileştirici önerileri veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır. Enerji tasarruf potansiyelleri belirlenen bina için geliştirilen alternatiflerin yaklaşık yatırım maliyeti ve geri ödeme süresi etüt sonunda detaylı bir rapor ile sunulur. |
| Aşamaları nelerdir? | Hazırlık, planlama, ön enerji etüdü, detaylı enerji etüdü ve raporlama bölümlerinden oluşan enerji etütlerinin süresi binanın türü, büyüklüğü, kullanım amacı ve yapılacak etüdün derinliği gibi parametrelere bağlı olarak değişir. - Hazırlık: Etüdün ilk aşamasında bina ile ilgili analiz edilecek parametreler toplanır. Binanın enerji kullanımı, kazanları, kompresör ve basınçlı hava sistemleri, ana ünitelerin çalışma süreleri, en yüksek enerji ihtiyaçları gibi bilgiler toplanarak etüde hazırlanılır. - Planlama: Etüdün en önemli aşamalarından biri olan bu aşamada ne kadar detaylı ayarlanmış bir planlama yapılırsa o kadar anlamlı ve kolay bir enerji etüdü yapılabilir. Yetkililerle birlikte çalışmalar için en uygun tarih belirlendikten sonra çalışma yapılacak bölümler, etüt süresi ve cihaz ihtiyaçları tespitlerine göre bir iş planı oluşturulur. - Ön Etüt: işletmede yapılan incelemeler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla enerjinin boşa harcandığı alanlar tespit edilir. İyileştirme önerileri sunularak enerji tasarruf potansiyeli ortaya çıkarılır. Uygulanabilecek öneriler veya önlemler yatırım maliyetleri ve geri ödeme süreleriyle birlikte belirlenerek çözümlerin ekonomik uygulanabilirliği ortaya konur. - Detaylı Etüt: Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda detaylı ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Yapılan uzun ve detaylı ölçüm sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirilerek binanın eneıji performansı hakkında daha net bilgiye sahip olunur. Uygulanabilecek önlem ve öneri seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. - Raporlama: Enerji tasarrufu olanaklarını, tedbirlerin analizini ve uygulama faaliyet planını içeren etüt raporu Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün belirlediği formatta yazılarak sunulur. |